## рекап
Подобект: Народно читалище "Просвета" - гр.Долна Митрополия
РЕКАПИТУЛАЦИЯ
| № | Вид | Размер /кв.м./ | ед. Цена в лева без ДДС | Стойност в лева без ДДС
|  | Народно читалище "Просвета" - гр.Долна Митрополия | 1048 | 0 | 0

## КСС
ОФЕРТА
дата……..
до: НЧ "ПРОСВЕТА 1927"
от: ……………..
ЕИК:……………….
АДРЕС: ……………………………………………………………..
…………………….. управител
ОТНОСНО:" РЕМОНТ, ОБНОВЯВАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОСВЕТА 1927", гр. Долна Митрополоя,общ. Долна Митрополия, обл. Плевен
Валидност: …………………..
срок на изпълнение: ……….
№ по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед.мярка | Количество | Единична цена (лева) | Обща цена (лева)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I. | ЧАСТ АС
Демонтажни работи
1 | Демонтаж метална дограма | бр | 4,00
2 | Демонтаж дървена дограма | бр | 42,00
3 | Демонтаж врати дървени | бр | 44,00
4 | Демонтаж улуци | м | 175,50
5 | Демонтаж водосточни тръби | м | 68
6 | Демонтаж балатум | m2 | 392,70
7 | Демонтаж окачен таван | m2 | 170,00
8 | Демонтаж PVC обшивка | m2 | 36,60
Нови видове СМР
Вътрешен ремонт
1 | Направа рампа за инвалиди | бР | 1
О L. | Направа кофраж | m2 | 250,80
3 | Направа армировка | кг | 2600,00
4 | Полагане бетон | мЗ | 40,30
5 | Нова тухлена зидария | мЗ | 5,23
6 | Мазилка по стени | m2 | 135,45
7 | Доставка и монтаж теракота | m2 | 348,70
8 | Доставка и монтаж фаянс | m2 | 304,90
17 | Доставка и монтаж на PVC дограма стъклопакет | m2 | 86.9
18 | Гипсова шпакловка по тавани | m2 | 923,50
19 | Гипсова шпакловка по стени | m2 | 2280,35
20 | Латекс по тавани | m2 | 923.5
21 | Латекс по стени | m2 | 2280,35
22 | Почистване и лакиране дървена ламперия | m2 | 432,58
23 | Противопожарни ивици от мазилка в/ху дървена ламперия | m2 | 8,70
24 | Циклене дюшеме и паркет | m2 | 123,70
25 | Лакиране под дюшеме и паркет | m2 | 123,70
26 | Поставяне на подпрозоречни поли | м | 48.6
27 | Доставка и монтаж на прозоречни глафтове | м | 65,40
28 | Изкърпване с вароцим.мазилка по страници на отвори | m2 | 115,25
29 | Доставка и монтаж окачен таван тип Armstrong | m2 | 190,00
Фасади
1 | Доставка, монтаж, демонтаж тръбно скеле | m2 | 1456,30
2 | Изкърпване съществуваща мазилка | m2 | 437,70
3 | Направа топлоизолация Цокъл EPS - 5 см | m2 | 61,70
4 | Направа топлоизолация с EPS - 6 см | m2 | 1275,70
5 | Направа топлоизолация с EPS - 2 см по отвори | m2 | 57,05
6 | Доставка и монтаж на водооткапващ профил | м | 182,00
7 | Доставка и монтаж на ъглов алум Профил | м | 142,00
8 | Боядисване със силиконова боя | m2 | 1427,70
9 | Боядисване с мозаечна мазилка по цокъл | m2 | 61,64
10 | Натоварване и извозване стр. Отпадъци | m3 | 35,00
Покрив
1 | Частичен ремонт скатен покрив | m2 | 528,90
2 | Направа на топлоизолация скатен покрив с полагане на 12 см мека мин. вата с пародренажно фолио по горната повърхност на таванската плоча | m2 | 528,90
3 | Направа на топлоизолация плосък покрив с полагане на пенополиуританова пяна 8 cm | m2 | 332,55
4 | Демонтаж на ламаринена обшивка | m2 | 86,20
5 | Обшивка с поцинкована ламарина | m2 | 86,20
6 | Доставка и Монтаж улуци | м | 175,50
7 | Доставка и Монтаж водосточни тръби | м | 88,00
Общо част АС
II. | Електрическа инсталация
1 | Дост и монтаж на Гл.РТ | бр | 2,00
2 | Дост. и монтаж на табло РК улична разпределителна касета | бр. | 1,00
3 | Дост и монтаж на табло РТ | бр. | 5,00
4 | Доставка и монтаж на СВТ 5x16 | м | 10,00
5 | Доставка и монтаж на СВТ 5x10 | м | 120,00
6 | Доставка и монтаж на СВТ 5x4 | м. | 50,00
7 | Доставка и монтаж на СВТ 5x2.5 | м | 70
8 | Доставка и монтаж на СВТ 3x10 | м. | 15,00
9 | Доставка и монтаж на СВТ 3x6 | м. | 30,00
10 | Доставка и монтаж на СВТ 3x4 | м | 50,00
11 | Доставка и монтаж на проводник ПВВМ 3x2,5 | м. | 1000,00
12 | Доставка и монтаж на проводник ПВВМ 3x1,5 | м. | 1500,00
13 | Доставка и монтаж на ПВЦ гофр. тръба Ф23 | м. | 500,00
14 | Доставка и монтаж на Бойлерно табло | бр. | 2,00
15 | Доставка и монтаж на трифазен контакт | бр | 3,00
16 | Доставка и монтаж на контакт "шуко" IP 21 | бр | 50
17 | Доставка и монтаж на ел ключ обикновен IP 21 | бр. | 10,00
18 | Доставка и монтаж на ел ключ сериен IP 21 | бр. | 30,00
19 | Доставка и монтаж на евакуационно осв тяло 8W | бр | 10,00
20 | Доставка и монтаж на ЛОТ 4x18W | бр | 40,00
21 | Доставка и монтаж на ЛОТ 2x36W | бр | 20,00
22 | Доставка и монтаж на КЛЛ 2x15W | бр | 50,00
23 | Доставка и монтаж на улично осветително тяло 100W | бр | 4
24 | Доставка и монтаж на аплик декоративен IP 54 | бр | 16
25 | Доставка и монтаж на вентилатор за баня 20W | бр | 7,00
26 | Направа и измерване на зазем. инсталация с протокол | бр | 1,00
27 | Измерване изолация на кабел с протокол | бр | 7,00
28 | Демонтаж на контакт | бр | 35,00
29 | Демонтаж на ел. ключ | бр. | 20,00
30 | Демонтаж на ЛЛ | бр | 6
31 | Демонтаж на Л НС 1 х75 W | бр | 88,00
32 | Пробиване на отвори за преминаване на каб. и проводници | бр | 50,00
33 | Изкопаване на канални отвори за полагане на кабели тип СВТ (в ПВЦ тръби) и проводници тип ПВВМ - под мазилка | м. | 1000
Мълниезащита
1 | Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие | Лр. | 1
2 | Доставка и монтаж на мълниеотводи от бет. Ст.Ф8 | м. | 40
3 | Доставка и монтаж на клемна измервателна кутия | Лр | 2
4 | Направа заземителна инсталация - Яимп.< 20 ома | Лр. | 7
5 | Измерване на импулсно съпротивление с протокол | Лр. | 7
Общо част ЕЛ
III. | Част ОВ
1. Демонтаж на съществуващата отоплителна инсталация
1.1 | Демонтаж котел водогреен тип ТНВ-550" комплект с горелка "Метеор". | бр. | 1
1.2 | Демонтажна помпа циркулационна. | бр. | 1
1.3 | Демонтаж на водоразпределители с диаметър Ø220 mm, L=2000 mm. | бр. | 2
1.4 | Демонтаж на нафтов резервоар (дневна дажба) V=1000 dm³. | бр. | 1
1.5 | Демонтаж горивна помпа. | бр. | 1
1.6 | Демонтаж тръбна мрежа до Ø108 mm. | т. | 0.12
1.7 | Демонтаж на спирателна арматура DN65. | бр. | 20
1.8 | Демонтаж на спирателна арматура DN80. | бр. | 2
1.9 | Демонтаж на радиаторни холендри. | бр. | 68
1.10 | Демонтаж на отоплителни тела до 20 гл. | бр. | 38
1.11 | Натоварване и извозване на метални отпадъци. | т | 3.2
2. Доставка и монтаж на нова отоплителна инсталация
2.1 | Доставка и монтаж на кoтел отоплителен, водогреен, на твърдо гориво пeлети с номинална отоплителна мощност - Q=80 kW; Комплект с пелетна горелка, дневен бункер за пеплети, табло за управление, предпазен клапан, вентилатори и необходимата груба и финна арматура | бр. | 1
2.2 | Доставка и монтаж на буферен резервоар. топлоизолиран с минерална вата. | бр. | 1
2.3 | Доставка и монтаж на разширителен съд затворен, мембранен, със сменяваща се мембрана: обем V=150 l; за статично налягане Pстат.=2 bar. | бр. | 1
2.4 | Доставка и монтаж на клапан педпазен мембранен - 1"; налягане на отваряне - 2,5 bar. | бр. | 1
2.5 | Доставка и монтаж на комин Ø200 mm | бр. | 1
2.6 | Направа и монтаж на фукс Ø200 mm от стоманена ламарина δ=5 mm | бр. | 1
2.7 | Доставка и монтаж на помпа циркулационна с електронно регулиране на оборотите за отоплителен контур Топлоносител вода 80/60°С. | бр. | 1
2.8 | Доставка и монтаж на помпа циркулационна с електронно регулиране на оборотите за контур Топлоносител вода 80/60°С. | бр. | 1
2.9 | Доставка и монтаж на трипътен смесителен вентил с електрозадвижване за протичащ флуид – вода; V=3,24 m³/h; при ∆P=5 kPa; с необходимо Kv=14,32 m³/h | бр. | 2
2.10 | Доставка и монтаж на устройство за автоматично пълнене на отоплителна инсталация : за крайно налягане в инсталацията 2÷3 bar. | бр. | 1
2.11 | Доставка и монтаж на алуминиев глидерен радиатор - AL 15 глидера - Н600/95/80, с топлоотдаване при нормални условия (90/70/20°С) - 199 W/глидер. Окомплектован с вентил с термоглава - ½", секретен вентилил за хидравлично регулиране - ½" и ръчен обезвъздушител. | бр. | 7
2.12 | Също, но AL 20 глидера. | бр. | 4
2.13 | Доставка и монтаж на алуминиев глидерен радиатор - AL 21 глидера - Н800/95/80, с топлоотдаване при нормални условия (90/70/20°С) - 244 W/глидер. Окомплектован с вентил с термоглава - ½", секретен вентилил за хидравлично регулиране - ½" и ръчен обезвъздушител. | бр. | 12
2.14 | Доставка и монтаж на комплект конзоли за монтаж на радиатори. | бр. | 23
2.15 | Доставка и монтаж на отоплително тръбно тяло - лира алуминиева с размер 800х1710 mm. Топлоотдаване при нормални условия (90/70/20°С) - 1470 W. Окомплектована с терморегулиращ вентил, секретен вентилил за хидравлично регулиране, ръчен обезвъздушител и крепежни елементи. | бр. | 2
2.16 | Доставка и монтаж на полипропиленовa тръбa за отопление - PPR-Al (stabi) - Ø20х2,8 mm. | м | 105
2.17 | Също, но Ø25х3,5 mm. | м | 50
2.18 | Също, но Ø32х4,5 mm. | м | 29
2.19 | Също, но Ø40х5,6 mm. | м | 42
2.20 | Също, но Ø50х6,9 mm. | м | 22
2.21 | Също, но Ø63х8,7 mm. | м | 60
2.22 | Доставка и монтаж на топлоизолация от микропореста гума тип "K-Flex" с дебилина δ=13 mm. за тръба Ø20 mm. | м | 105
2.23 | Също, но за тръба Ø25 mm. | м | 50
2.24 | Също, но за тръба Ø32 mm. | м | 29
2.25 | Също, но за тръба Ø40 mm. | м | 42
2.26 | Също, но за тръба Ø50 mm. | м | 22
2.27 | Също, но за тръба Ø63 mm. | м | 60
2.28 | Доставка и монтаж на фитинги за полипропиленовa тръбa за отопление, и топлозахранване с различен размер - PPR-Al (stabi) | бр. | 150
2.29 | Доставка и монтаж на скоби за монтаж на полипропиленовa тръбa - PPR-Al (stabi). | бр. | 100
2.30 | Доставка и монтаж на вентил сферичен на резба - 2". | бр. | 6
2.31 | Доставка и монтаж на филтър на резба - 2". | бр. | 2
2.32 | Доставка и монтаж на клапа възвратна на резба - 2". | бр. | 2
2.33 | Доставка и монтаж на aвтоматичен обезвъздушител - ½". | бр. | 8
2.34 | Доставка и монтаж на сензор за температура на вода. | бр. | 4
2.35 | Доставка и монтаж на сензор за външната температура. | бр. | 1
2.36 | Метална конструкция за укрепване на тъбопроводи и съоражения. | кг. | 120
2.37 | Хидравилична проба на инсталацията. | м | 308
2.38 | 72 часова топла проба на инсталацията. | бр. | 1
ОБЩО ЗА ОБЕКТА В ЛЕВА БЕЗ ДДС
ДДС
ОБЩО ЗА ОБЕКТА В ЛЕВА С ДДС
С УВАЖЕНИЕ: